**Администрация Киевского сельского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **01.10.2018** | **№ 83** | **с. Киевка** |

**Об утверждении перечня**

**первичных средств пожаротушения**

**в местах общественного пользования**

**населенных пунктов Киевского сельского поселения**

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования «Киевское сельское поселение), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «Киевское сельское поселение»:

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования сельских населенных пунктов муниципального образования «Киевское сельское поселение» (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) на официальном сайте Киевского сельского поселения.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации Киевского**

**сельского поселения Г.Г.Головченко**

Приложение 1

к постановлению Главы Администрации

Киевского сельского поселения

от 01.10.2018 г. № 83

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования сельских населенных пунктов муниципального образования «Киевское сельское поселение

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
|
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые):  - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л;  - порошковые (ОП)  вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг  ОП-10/9  ОП-5/4 | 2  1  2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |